## Slide 1: Was ich so treibe
Stand 12.3.16
Felix zimmermann

## Slide 2: Simulation von Streubildern

## Slide 3: 3d Objekt Erzeugung
Anm:
In den Simulationen wird das Objekt immer nur scheibchenweise gebraucht -> immer nur eine scheibe im ram

## Slide 4: Simulation
A
B
C
A: Fouriertrafo der Projektion
B: MSFT wie StreuOmat
C: Multislice
Würfel, 45° gedreht um alle Achsen,
λ=1nm, 64nm Seitenlänge, n=1-i1e-5

## Slide 5: Austrittswelle Vorteil multislice: Nicht nur Streubild, sondern auch Austrittswelle Absorption in vorwärtsrichtung berücksichtigt

## Slide 6: Absorptions- und phasenobjekte n=1-(1e-5)-i(1e-5)

## Slide 7: Mehrere Objekte

## Slide 8: Multislice Prinzip
Propagation von einem slice zum nächsten
Transmission

## Slide 9: Rekonstruktion

## Slide 10
iterative phasen rekonstruktion
ER/HIO/RAAR
Support:
aus Autokorrelation, adaptiv (shrinkwrap)
aus Kreuzkorrelation
Wiener Dekonvolution
Entfaltung der Kreuzkorrelation mit
„geratener“ Referenz
Untersuchung von
Einfluss von Poisson Noise
Einfluss von Beamstop
Einfluss von Fehler bei Angabe der Referenzgröße

## Slide 11
Testbild
mit Referenz
()

## Slide 12
Testbild
mit Referenz
()

## Slide 13: Ideale Welt vollständiges streubild, kein rauschen, perfekt bekannte referenz
ipr
deconv
Nett.

## Slide 14: Einfluss Beamstop
Mitte maskiert in streubild
HIO+ER mit CC support
Wiener Deconv

## Slide 15: Einfluss Beamstop
Mitte maskiert in streubild
HIO+ER mit CC support
Wiener Deconv

## Slide 16: Einfluss Noise diskretisiert auf 14bit (≙1.6e4) & Poisson Rauschen
ipr
deconv

## Slide 17: Einfluss Noise diskretisiert auf 14bit (≙3.2e4) & Poisson Rauschen, „kleiner“ Beamstop
ipr
deconv

## Slide 18: Einfluss Referenz bislang immer ausgegangen von perfekt bekannter referenz, nun 5% fehler
ipr
deconv

## Slide 19: Rekonstruktion an 3d Würfel und Kugel. Ziel: Komplexe Exitwave bestimmen
Inpu

## Slide 20: todo
Realistischer beamstop und auflösung verwenden
Auflösung quantifizieren (PRTF, FRC)
Noise resistant hio, bei raar β mit schrittzahl verändern
Bei deconv noise aus bild rausholen
Referenz aus ipr für deconv benutzen